河北医科大学口腔医院

重点实验室设备管理制度

1.仪器设备管理办法

2.设备操作基本操作规程

3.实验室仪器设备借用和赔偿管理规定

4.大型精密仪器设备管理制度

一、仪器设备管理办法

重点实验室的仪器设备是保证全院科研实验正常运转的重要条件之一，也是医院资产的重要组成部分。为了保证实验室设备更好的为医院科研工作服务，为医院的科学产出作出贡献，特制订本中心仪器设备管理办法如下：

1.凡单价在800元(含800元)以上,耐用期一年以上、能独立使用的仪器设备(包括购入、调入、赠送和经鉴定的自制仪器设备)，不论其经费来源，均须有医院固定资产登记卡，账目与医院医学装备处账目相符。

2.单价不足800元，耐用期不足一年的仪器设备，为低值仪器设备，原则上不列为固定资产，由重点实验室建帐、编号、造册登记管理。

3.所有的仪器设备，必须帐、卡、标签齐备，编号、位置相符。医院财务处设总帐，重点实验室办公室设明细帐和卡片。实验室新购（含调拨、赠送、自制等）的仪器设备，物资供应处经验收合格后，根据仪器设备的有关数据、发票、说明书等资料，建立卡片项目内容，交重点实验室设备管理员核查后填写卡片使用人和保管人，并保存设备卡片。

4.实验室要按照医院的要求定期检查核对所有仪器设备，保持其帐、卡、物相符。每年年末由重点实验室办公室打印出本年度增加仪器设备清单进行核对。

5.万元以上仪器设备要制定出操作规程，使用者必须进行技术培训，考核合格者方能上岗操作，并做好使用（使用者时间、运作情况、机时等）情况的记录。

6.仪器设备实行共享，充分发挥仪器设备的使用效率。重点实验室的一起设备原则上不外借，仪器设备调用需协调后告知重点实验室办公室。违反规定私自借出仪器者，一律追究当事人责任，包括造成损坏和丢失的经济责任。

7.重视仪器设备的保养和维修工作，技术人员要定期组织有关人员检验和及时维修，并做好防火、防锈、防尘、防腐和防尘工作，确保仪器设备处于良好可用状态。发现仪器损坏、丢失要及时查明原因，并写出详细书面材料，报重点实验室办公室或重点实验室主任等待处理。

8.重点实验室要认真建立各种管理档案，包括固定资产电子档案和纸质卡片、低值物品、办公用品及易耗材料领物记录、借用会议室及公共财物记录本等；要设立实验仪器设备使用记录本、设备电子档案；安全员和技术人员应有实验室防火等安全记录、工作记录等。所有档案应分类清楚，存放有序。

9. 每年度的仪器设备订购的计划、预算由办公室布置，提出初步预算计划，核心组讨论确定上报预算计划；办公室统一协调完成申购、验收（必要时有关教师参与）和建帐，日常保养和维修等管理工作由技术人员负责提出和联络，办公室协调物资供应处落实实施与负责结算，实验室主任监督审查其执行情况。

10.实验室技术人员负责本平台仪器设备的日常维护管理工作。

二、仪器设备基本操作规程

1.所有仪器设备初次使用或独立操作前，必须在实验室指导人员指导下，或者要认真阅读其技术使用说明书，或经实验室负责人员讲解，熟悉技术指标、工作性能、注意事项后使用，严格按照仪器设备使用说明的规定步骤进行操作。

2. 仪器设备通电前，要核实并确保供电电压符合仪器设备规定的输入电压要求，输入信号或外负载一定限制在规定范围之内，禁止超载运行。

3. 五万元以上大型或贵重仪器设备要制定出操作规程，使用者必须进行技术培训，考核合格者方能上岗操作，不得随意自己启动或运行，否则由于操作不当造成的损坏按照规定赔偿，且使用后必须做好使用（使用者时间、运行情况、机时等）记录并签字。

4.光学化学仪器及其器材使用时要轻拿轻放，防止不当震动，禁止粗鲁操作，切勿徒手触摸光学玻璃表面。

5. 不宜在磁场或电场中操作使用的仪器设备必须采用屏蔽措施，防止仪器设备损坏,或降低测量精度；机械类仪器设备要注意平时的维护与保养，必须用前润滑，用后擦拭干净；称量仪器必须定期调试、检测和按标准校正。

6.仪器设备实验操作过程中，应注意防止将试剂或液体溅出以污损设备、污损电源导致危险，确保实验人员操作安全和设备运行安全。

7.在有特殊要求的实验室操作（如原位杂交实验、细胞培养实验等）时，要防止不同实验室间互相流窜，禁止随意将设备器材移出本室使用导致交叉污染。

8.经常进行仪器设备的保养与维护，并存放在干燥通风之处，待用时间过长的仪器设备，应定期通电开机，防止潮霉损坏仪器设备及其零部件，低温设备使用后应保持干燥。

三、实验仪器设备借用、赔偿管理制度

1. 重点实验室仪器设备一律不得外借。

2. 实验室设备、材料和耗材等不得随便移出或带走，一经发现未经许可随便移出，将受到相应处置。

3.因不遵守操作规程、未经批准擅自拆、改设备，或不听取实验室负责人指导，或玩忽职守等造成仪器设备损坏、丢失的，要承担赔偿责任。

4. 仪器设备发生损坏或丢失事故后，当事人应及时向本室负责人、仪器设备管理人员及重点实验室办公室主任汇报，并写出书面报告，如实说明事故原因、过程和结果等情况，等待视情节给与处理。

5.故意或违规造成仪器设备丢失、损坏者除应负经济赔偿责任外，还要视情节轻重予以批评教育，给与行政处分，直至追究刑事责任。

6.赔偿规定：

（1）如果未经允许，擅自违规操作，造成设备损坏的，一律赔偿设备折旧后价格的100%；

（2）设备损坏后应及时上报，如果谎报或者瞒报真实情况者，一旦被查明，则依据情节给予加倍赔偿处理，同时停止在本重点实验室做实验，并给予不同程度的行政处分。

四、大型精密仪器设备管理制度

1.设备要逐台建立技术档案，要有使用、维修等记录，大型设备指定专人负责。仪器设备档案要健全，定期对仪器设备的性能、指标进行校检和标定，对精度和性能降低的要及时进行修复。

2.设备要实行专管共用，资源共享。在完成本室承担的科研任务的同时，要开展院内外和跨部门的技术咨询、培训、分析测试等协作服务，努力提高仪器设备的使用率。

3.实验室大型及精密仪器的使用原则是在不降低教学、科研实验要求和精度的情况下，可用一般仪器设备解决的，不使用大型精密仪器设备。实验室管理人员有权拒绝不合理的使用要求。

4.仪器设备一般不准拆改和分解使用，确因功能开发、改造升级或研制新产品需拆改和分解时，应经院主管领导、主管设备部门同意，报主管院长批准。

5.仪器设备的使用、维修、管理人员必须经过培训和考核，经常组织参加不同形式的培训和继续教育，并建立相应的岗位责任制、绩效考核和管理办法。

6.使用部门应根据各项任务的不同要求正确地选用仪器设备，不允许超负荷、带故障工作。

7.健全责任制，每台仪器设备要明确指定保管维护人员，大型精密仪器设备使用后应作好使用、维修等记录。

8.仪器设备不论使用与否均要做到定期检查保养，做到“五防”（防潮、防震、防尘、防锈、防腐）。

9.仪器设备损坏时，使用部门应及时送设备管理部门检修。贵重仪器设备损坏，原则上由专业人员与设备管理部门检查修理，修理有困难的由管理部门或设备管理部门联系厂家，送外修理或请人来院修理，其修理费用按照预算经设备管理部门签字后向财务部门报销。